Załącznik do SIWZ nr 1

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
dla zadania:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17, 79/23
– ul. Basztowa w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 79/19, 79/20 i 79/22)”
Zamawiający nie nakłada ograniczeń na zastosowanie innych urządzeń i materiałów niż wskazane w projekcie, pod warunkiem zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych pod względem funkcjonalności, technologii, parametrów wynikających
z obliczeń oraz parametrów technicznych wskazanych ww. projekcie.

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych zestawów technologicznych pod warunkiem zapewnienia, co najmniej takich samych parametrów wydajnościowych
i jakościowych oraz standardu wykonania. Wszelkie zmiany urządzeń i materiałów wymienionych w projekcie wymagają zgody Zamawiającego.

Wykaz materiałów i urządzeń przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem parametrów równoważności:

L.p.	Nazwa urządzenie/ materiału / wg dokumentacji projektowej	Cechy równoważności urządzeni/materiału
1.	Studnia rozprężna Tegra 600 mm	Studnia rozprężna wykonana z PE lub PP o średnicy 600 mm
2.	Przepompownia ścieków Hydropartner	Typowa bezobsługowa przepompownia ścieków sanitarnych o parametrach Qp=3,0 l/s i Hp=4,0 m, zbiornik ø 1200 z polimerobetonu