Załącznik do SIWZ nr 1

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
dla zadania:
„Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 18/6, 17/14 wraz z przepięciem istniejącego przyłącza wodociągowego w działce o nr ewid. 18/5 w Rydzynie”

Zamawiający nie nakłada ograniczeń na zastosowanie innych urządzeń i materiałów niż wskazane w projekcie, pod warunkiem zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych pod względem funkcjonalności, technologii, parametrów wynikających
z obliczeń oraz parametrów technicznych wskazanych ww. projekcie.

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych zestawów technologicznych pod warunkiem zapewnienia, co najmniej takich samych parametrów wydajnościowych
i jakościowych oraz standardu wykonania. Wszelkie zmiany urządzeń i materiałów wymienionych w projekcie wymagają zgody Zamawiającego.

Wykaz materiałów i urządzeń przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem parametrów równoważności:

L.p.	Nazwa urządzenie/ materiału / wg dokumentacji projektowej	Cechy równoważności urządzeni/materiału
1.	Płozy Integra typ BR	Płoza dystansowa służąca do centrowania rury przewodowej w przepuście
2.	Rura ochronna dwudzielna typu Arot	Rura ochronna dwudzielna wykonana z PE-HD koloru niebieskiego